湖南劳动人事职业学院图书馆

屋面女儿墙渗水维修技术要求

部位：六楼屋顶、五楼屋顶（东、西、北向四周）

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开槽 | 1.瓷砖拆除（约1米宽）； 2.刚性层拆除（约1米宽）； 3.铲除原防水层（约1米宽）； 4.基层清理干净、建筑垃圾外运； | m2 | 约290 |
| 2 | 防水 | 1.基层砂浆找平、找坡； 2.天沟涂刷热油，热熔满铺5mm SBS改性沥青防水卷材（根据现场实际情况可适当调整用材）； | m2 | 约290 |
| 3 | 修复 | 1.刚性保护层； 2.保温、瓷砖修复，留置30cm排水沟，水排至下水管位置； 3.蓄水实验（24-48小时） |  |  |